План работ на 2018г. по МКД №1Г по ул.Токарева, г.Владимир

По содержанию и текущему ремонту конструктивных элементов жилых зданий, внутридомового и инженерного оборудования

В плане по текущему ремонту возможны изменения в зависимости от наличия денежных средств на доме, результатов весеннего и осеннего осмотров, необходимости проведения непредвиденных работ вследствие аварийных ситуаций, а так же по решению собрания собственников многоквартирного дома.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работ | Ед.измерения | Объем | Стоимость за единицу, руб. | Стоимость всего(руб.) | Сроки выполнения | Сведения о выполнении | Причина отклонения от плана |
| 1 | Проф.осмотр межэтажного  электрооборудования | Лестничные клетки | 10 |  |  | март 2018 |  |  |
| 2 | Подготовка и сдача по актам тепловых узлов | тепловой узел |  |  |  | июнь-сентябрь  2018г. |  |  |
| 3 | Промывка и опрессовка внутренней системы отопления | дом | 1 |  |  | июнь-сентябрь 2018г. |  |  |
| 4 | Проф.осмотр электрооборудования | электрощитовая | 1 |  |  | сентябрь 2018г. |  |  |
| 5 | Ремонт и покраска детской площадки | шт. | 1 | 2000 | 2000 | май 2018г. |  |  |
| 6 | Непредвиденный и прочий ремонт |  |  | 20000 | 20000 |  |  |  |

Согласовано:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Стоимость выполнения работ может уточняться в связи с техническими условиями проведения работ, стоимости использованных материалов, изменением тарифных ставок и др.условий