План работ на 2018г. по МКД №6 по ул.Труда, г.Владимир

По содержанию и текущему ремонту конструктивных элементов жилых зданий, внутридомового и инженерного оборудования

В плане по текущему ремонту возможны изменения в зависимости от наличия  денежных средств на доме, результатов весеннего и осеннего осмотров, необходимости проведения непредвиденных работ вследствие аварийных ситуаций, а так же по решению собрания собственников многоквартирного дома.

| № | Вид работ | Ед.измерения | Объем | Стоимость за единицу, руб. | Стоимость всего(руб.) | Сроки выполнения | Сведения о выполнении | Причина отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проф.осмотр электрооборудования | Лестничные клетки | 7 |  |  | март 2018г. |  |  |
| 2 | Проф.осмотр вентиляций и вытяжек | квартира | 49 |  |  | ежеквартально |  |  |
| 3 | Ремонт и покраска цоколя фасада | м² | 30 | 335 | 6680 | июнь-июль 2018г. |  |  |
| 4 | Покраска лавочки с урной | шт. | 2 | 500 | 1000 | май-июнь 2018г. |  |  |
| 5 | Непредвиденный и прочий ремонт |  |  | 15000 | 15000 |  |  |  |
| 6 | Подготовка и сдача по актам тепловых узлов | тепловой узел |  |  |  | июнь-сентябрь 2018г. |  |  |
| 7 | Промывка и опрессовка внутренней системы отопления | дом | 1 |  |  | июнь-сентябрь 2018г. |  |  |

Согласовано:___________________

*Стоимость выполнения работ может уточняться в связи с техническими условиями проведения работ, стоимости использованных материалов, изменением тарифных ставок и др.условий