Отчет ООО «Альтаир-Плюс» по затратам на содержание и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Владимир, ул. Студенческая, д. 12

за январь – декабрь 2019 года

Площадь жилых помещений – 2 874,2м²; нежилых помещений – 762,7м²

Перерасход средств на 01.01.2019г. - 87 338,40

|  | Показатели | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1. | Начислено за содержание общего имущества, в т.ч. - содержание и ремонт - электроэнергия ОДН - хол.вода ОДН | 852 343,88 826 594,63 23 567,11 2 182,14 |
| 2. | За размещение оборудования (ООО «Владинфо», ООО "Интернет Сервис Провайдер") | 12 000,00 |
|  | И Т О Г О (п.1+п.2) | 864 343,88 |
| 3. | Выполнено работ (оказано услуг) | 786 160,91 |
| 3.1 | Содержание придомовой территории | 119 455,00 |
| 3.2 | Санитарное содержание мест общего пользования в доме | 71 089,20 |
| 3.3 | Содержание электрооборудования в доме | 36 560,16 |
| 3.4 | Содержание системы отопления, водоснабжение, водоотведение, подготовка к отопит.сезону | 38 252,76 |
| 3.5 | Техническое диагностирование ВДГО (МКД более 30 лет) | 13 600,00 |
| 3.6 | Техническое обслуживание газового оборудования | 4 722,90 |
| 3.7 | Содержание управляющей организации | 181 850,82 |
| 3.8 | Содержание аварийно-диспетчерской службы | 25 587,84 |
| 3.9 | Расчетно-кассовое обслуживание | 25 979,44 |
| 3.10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта систем вентиляции | 4 411,10 |
| 3.11 | Комплексное обслуживание мусорной контейнерной площадки | 131 953,30 |
| 3.12 | Работы по содержанию общего имущества (замена вводных кранов кв.13-3124, кв. 11-666; замена выключателя скрытой проводки-432; замена крана на теплоносителе гор.воды-316;источник питания 24В/0,25А в тепловой пункт-1685; ремонт кровли двух козырьков-24718,94; ремонт козырька входной группы (архив)-18673,06; чистка снега, наледи и сосулек с крыши-14610,00) | 64 225,00 |
| 3.13 | Демонтаж и монтаж ОДПУ хол.воды (истек межповерочный интервал) | 5 195,00 |
| 3.14 | Поверка ОДПУ тепловой энергии | 22 000,00 |
| 3.15 | Реконструкция мусорной контейнерной площадки | 21 450,64 |
| 3.16 | Эл.энергия ОДН | 17 645,61 |
| 3.17 | Хол.вода ОДН | 2 182,14 |
| 4 | Экономия «+»/перерасход «-» на конец отчетного периода переходящий на 2020 год | - 9 155,43 |