Перечень

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

ул. Добросельская, д.188-Д.

| Общая площадь жилых помещений,м2 |  | 9253,8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь нежилых помещений, м2 |  | _____ |  |  |
| Наименование работ и услуг |  | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.метр общей площади (рублей в месяц) |
| 1 | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт несущих конструкций многоквартирного дома | 2 раза в год (весна, осень) | 42197,33 | 0,38 |
| 2 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах инженерно-технических устройств и внутридомового инженерного оборудования, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2 раза в год (весна, осень) | 34424,14 | 0,31 |
| 3 | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов и несущих конструкций, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по мере необходимости | 36645,05 | 0,33 |
| 4 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по мере необходимости | 283166,28 | 2,55 |
| 5 | Обслуживание общедомовых приборов учета | ежемесячно | 12 215,02 | 0,11 |
| 6 | Аварийно-ремонтное обслуживание | круглосуточно на системах водоснабжения ,водоотведения, теплоснабжения и энергообеспечения | 115 487,42 | 1,04 |
| 7 | Санитарное содержание лестничных клеток |  | 342130,90 | 3,08 |
| 7.1 | мытье лестничных площадок и маршей, пола кабины лифта 1 и 2-й этаж | 5 раз в неделю | 152132,47 | 1,37 |
| 7.2 | мытье лестничных площадок и маршей, выше 2-го этажа | 1 раз в неделю | 152242,93 | 1,38 |
| 7.3 | мытье дверей | 2 раза в год | 32203,22 | 0,29 |
| 7.4 | обметание пыли с потолков | 2 раза в год | 5552,28 | 0,05 |
| 8 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества дома |  | 517 472,50 | 4,66 |
| 8.1 | холодный период | ежедневно | 228753,94 | 2,06 |
| 8.1.3 | посыпка территории пескосмесью | в дни гололеда не менее 1 раза в день | 125481,53 | 1,13 |
| 8.1.4 | уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 41 086,87 | 0,37 |
| 8.2 | теплый период | 5 раз в неделю | 122150,16 | 1,10 |
| 9 | Услуги специализированных организаций | Содержание и обслуживание газового оборудования, лифтов, накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации, прочистка дворовой канализации и др.. | 164 347,49 | 1,48 |
| 10 | Дератизация | 1 раз в квартал | 15546,38 | 0,14 |
| 11 | Управление многоквартирным домом | постоянно | 334247,26 | 3,01 |
| 12 | Обслуживание пожарной сигнализации, пожарных рукавов, огнетушители | ежемесячно | 219870,29 | 1,98 |
| 13 | Вывоз ТБО и КГМ | По графику | 107 714,23 | 0,97 |
| 14 | Коммунальные ресурсы на общедомовые нужды | Холодная вода, электрическая энергия | По фактическим затратам ОДПУ |  |
| Всего стоимость работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 2 225 353,82 | 20,04 |